ALLEGATO D

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE

DELL’ ILLUMINAZIONE VOTIVA

All’Appaltatore compete la gestione dell’impianto di illuminazione votiva delle tombe e tombini dei cimiteri urbani con relativa derivazione, condotta e distribuzione dell’energia elettrica necessaria e conseguente manutenzione ordinaria dell’impianto stesso.

Al momento della redazione del presente documento il numero di punti luce votiva presso i 5 cimiteri del Comune sono circa 16.000, di cui circa 13.000 presso il cimitero del capoluogo, con una media annuale di circa 300 nuovi abbonati e circa 130 disdette.

Per manutenzione si intende la esecuzione di tutti i lavori necessari a mantenere in piena efficienza le opere costituenti l’impianto di illuminazione.

In modo non esaustivo e completo si declinano per esempio i seguenti interventi: sostituzione di lampada bruciata, ricerca guasto e relativa riparazione (compresa assistenza muraria), realizzazione di nuova linea a servizio dei campi sepoltura, esecuzione di nuovo allaccio o scollegamento a seguito morosità o rinuncia, ecc.

Come indicato nell’allegato Doc.02 Elenco prezzi unitari.

L’esigenza di manutenzione riparativa potrà essere segnalata dall’utenza agli uffici cimiteriali, o riscontrata direttamente dal personale cimiteriale presso i Cimiteri ed inoltrata alla struttura tecnica del  Gestore del Servizio per la verifica  dell’intervento.

Il  Gestore del Servizio valuterà la tipologia di intervento, che verrà distinta in due macro categorie:

intervento urgente: In caso in cui il guasto/l’anomalia possa causare pericolo a persone e/o cose

intervento non urgente: in tutti gli altri casi in cui non sussista questo pericolo

In caso di intervento urgente il gestore dovrà intervenire tempestivamente e senza indugio.

In caso di intervento non urgente il Gestore programmerà l’intervento, come per tutti gli interventi programmabili (nuovi allacci, dismissioni ecc.) con cadenza bimestrale.

Fatto salvo quanto sopra descritto, i riferimenti quantitativi, di contesto, tipologia ed ogni altra utile informazione, sono reperibili presso i luoghi stessi accessibili al pubblico.